Паспорт услуги (процесса)

Допуск уполномоченных представителей потребителя услуг в пункты контроля и учёта количества 
и качества электрической энергии

Круг заявителей: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не предусмотрена и не взимается.

Условия оказания услуги (процесса): заявитель – потребитель или сетевая организация. Присоединенные к сетям 
ЯрМК, гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), потребители которого присоединены к сетям ЯрМК, наличие обращения заявителя (письменной заявки) о предоставлении допуска представителей заявителя в пункты контроля и учёта количества и качества электрической энергии. В заявке должны быть указаны следующие данные:

- реквизиты заявителя;

- наименование и место нахождения объекта электросетевого хозяйства ЯрМК, в границах которого установлен расчётный прибор учёта электрической энергии, используемый в расчётах заявителя за потреблённую электрическую энергию и (или) услуги по передаче электрической энергии;

- цель получения допуска (осмотр средств учёта и контроля без производства работ (проведения измерений и т.п.) в электроустановке ЯрМК, осмотр средств учёта и контроля с производством работ (проведения измерений и т.п.) представителями заявителя;

- список представителей  заявителя, имеющих  право   производства   работ   в    электроустановках,  с   указанием групп 
по электробезопасности (в случае необходимости производства таких работ в соответствии с целью получения допуска);

- номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договора оказания услуг 
по передаче электрической энергии (если такой договор заключен указанным заявителем);

- предлагаемые дата и время допуска в пункт контроля и учёта количества и качества электрической энергии, которая не может быть ранее 5 рабочих дней со дня получения заявки ЯрМК;

- контактные данные, включая номер телефона;

Результат оказания услуги (процесса): допуск уполномоченных представителей заявителя в пункты контроля и учёта количества и качества электрической энергии.

Общий срок оказания услуги (процесса): в срок, указанный в запросе заявителя или иной срок, согласованный с заявителем.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № пп | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обращение потребителя с заявлением о допуске уполномоченных представителей потребителя услуг в пункты контроля и учета количества и качества электрической энергии | Предъявление представителями заявителя документов, подтверждающих их полномочия; предъявление представителями заявителя удостоверений установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке, и прохождение соответствующих инструктажей по безопасности труда (в случае если, в соответствии с целью получения допуска, необходимо производство работ в электроустановке представителями заявителя) | Собеседование, очно | В согласованную дату допуска уполномоченных представителей | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н |
| 2. | Рассмотрение запроса и подготовка ответа | Рассмотрение запроса и подготовка ответа о согласовании либо невозможности допуска в указанное в запросе время с предложением иной даты и времени предоставления допуска | Ответ направляется в письменной форме (в случае невозможности допуска в указанное в запросе время) | В соответствии с условиями договора об оказании услуг по передаче электрической энергии | Подпункт «д» пункта 15 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания таких услуг, утверждённые постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н |
| 3. | Допуск представителей заявителя | Осуществляется в случае предъявления документов, предусмотренных 1-м этапом. Производство работ представителями заявителя допускается в случае проведения 1-го этапа в полном объёме и в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок | Выполнение действий | В согласованную дату допуска уполномоченных представителей |  |

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 58-81-87

Адрес электронной почты ООО «ЯрМК»:

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

Официальный сайт: http://yaresk.ru/index.html