Паспорт услуги (процесса) сетевой организации

1. Наименование услуги (процесса):

расчет объема переданной электрической энергии потребителю.

2. Круг заявителей:

Физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели.

3. Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

услуга предоставляется бесплатно.

4. Условия оказания услуги (процесса):

наличие заключенного с ЯрМК договора оказания услуг по передаче электрической энергии, процесс осуществляется в рамках оказания услуг по передаче электрической энергии.

5. Результат оказания услуги (процесса):

расчет объема переданной электрической энергии потребителю.

6. Общий срок оказания услуги (процесса):

календарный месяц, начиная с первого числа месяца.

7. Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Условия этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие показаний приборов учета электрической энергии потребителем | Наличие заключенного ЯрМК договора оказания услуг по передаче электрической энергии с гарантирующим поставщиком | Осуществляется потребителем электрической энергии самостоятельно | Визуально (очно) | с 23 по 25 число расчетного месяца - для исполнителей коммунальных услуг Не позднее 25-го числа текущего расчетного периода– для собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домах. 00 часов 00 минут 1-го дня месяца следующего за расчетным - для иных потребителей. | Пункт 31(е) Правил предоставления коммунальных услуг Пункт 33(к(1)) Правил предоставления коммунальных услуг Пункт 161 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
| 2 | Прием показаний расчетных приборов учета от потребителя, в том числе используемых в качестве расчетных контрольных приборов учета | Наличие заключенного ЯрМК договора оказания услуг по передаче электрической энергии с гарантирующим поставщиком | Прием показаний расчетных приборов учета от потребителя, в том числе используемых в качестве расчетных контрольных приборов учета | С использованием телефонной связи, электронной почты или иным способом, позволяющим подтвердить факт получения, а также в письменной форме в виде акта снятия показаний расчетных приборов учета | В соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии. Если иные время и дата снятия показаний расчетных приборов учета не установлены договором оказания услуг по передаче электрической энергии, то с использованием телефонной связи, электронной почты или иным способом, позволяющим подтвердить факт получения ежемесячно, до окончания 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом, в виде акта снятия показаний расчетных приборов учета в течение 3 рабочих дней | Пункты 157, 159 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
| 3 | Передача показаний расчетных приборов учета гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) | Если условиями договора оказания услуг по передаче электрической энергии определено, что потребитель передает информацию о показаниях расчетных приборов учета только сетевой организации | Передача показаний расчетных приборов учета гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) | Письменное уведомление (реестр) заказным письмом, факсом или иным другим способом, позволяющим определить дату и время передачи уведомления | Если иные время и дата снятия показаний расчетных приборов учета не установлены договором оказания услуг по передаче электрической энергии, то с использованием телефонной связи, электронной почты или иным способом, позволяющим подтвердить факт получения ежемесячно, до окончания 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом, в виде акта снятия показаний расчетных приборов учета в течение 3 рабочих дней | Пункт 159, 160 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
| 4 Определение переданной потребителю электрической энергии: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Определение и передача гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) объемов переданной собственникам и пользователи помещений в многоквартирных домах и жилых домах, иным потребителям электрической энергии по показаниям расчетных приборов учета электрической энергии | Потребителем своевременно представлены показания приборов учета, или получены данные с АИИС КУЭ | Расчет объемов переданной потребителю электрической энергии на основании переданных потребителем показаний или данных, полученных с АИИС КУЭ. Передача объёмов в адрес гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации). | Письменно, с использованием программного обеспечения | до 10-го числа месяца, следующего за расчётным периодом | Пункт 194 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
| 4.2 | Определение объемов и передача гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) переданной собственникам и пользователи помещений в многоквартирных домах и жилых домах, иным потребителям электрической энергии по показаниям контрольных приборов учета электроэнергии | Отсутствие показаний расчетных приборов учета электрической энергии у сетевой организации после 2 числа месяца, следующего за расчетным и наличие контрольного прибора учета электроэнергии с возможностью доступа персонала сетевой организации для снятия показаний | Расчет объемов переданной потребителю электрической энергии за расчетный период по показаниям контрольных счетчиков на начало и конец месяца с учетом коэффициентов трансформации трансформаторов тока и напряжения (при наличии), а так же исключением объемов электропотребления опосредованно присоединенных потребителей. Передача объёмов в адрес гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации). | Письменно, с использованием программного обеспечения | до 10 числа месяца следующего за расчетным | Пункты 194, 164 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
| 4.3 | Определение и передача гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) объемов переданной собственникам и пользователи помещений в многоквартирных домах и жилых домах, иным потребителям электрической энергии расчетным способом | Не предоставление показаний расчетных и контрольных приборов учета электрической энергии в адрес сетевой организации после 2 числа месяца, следующего за расчетным: - собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах и жилых домах и исполнителями коммунальных услуг в течение 3-х периодов подряд, за исключением нежилых помещений; - собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах и жилых домах и исполнителями коммунальных услуг начиная с 4-го периода и далее, за исключением нежилых помещений; - иными потребителями | Расчет объемов переданной потребителю электрической энергии в отсутствие показаний счетчиков: 1. Для собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домах не более 3 расчетных периодов подряд исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления электроэнергии по показаниям расчетных приборов учета за период не менее 6 месяцев, а если период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев. Определяется по формуле: W=n*N, где: n - количество граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении; N - норматив потребления электрической энергии; 2. Для иных потребителей, а также для потребителей, в расчетах с которым используется ставка за мощность, исходя из показаний расчетного прибора учета электроэнергии за аналогичный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный период предыдущего года — на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены. Передача объёмов в адрес гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) | Письменно, с использованием программного обеспечения | до 10 числа месяца следующего за расчетным | Пункты 194, Основ функционирования розничных рынков электрической энергии Пункт 179 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии Пункт 59 Правил предоставления коммунальных услуг |
| 4.4 | Определение и передача гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) объемов переданной потребителю электрической энергии расчетным способом | Наличие двух актов об отказе в доступе к приборам учета электрической энергии, составленных подряд | Расчет объемов переданной потребителю электрической энергии при 2-кратном недопуске к счетчикам: Для потребителей - с момента составления второго подряд акта об отказе в доступе к приборам учета электроэнергии вплоть до даты допуска к счетчикам исходя из увеличенных в 1,5 раза значений, определенных на основании контрольного прибора учета,, а при их отсутствии на основании увеличенных в 1,5 раза показаний расчетного прибора учета электроэнергии за аналогичный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный период предыдущего года — на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены. | Письменно, с использованием программного обеспечения | до 10 числа месяца следующего за расчетным | Пункт 194 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии Пункт 151 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
| 4.5 | Определение и передача гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) объемов переданной потребителю электрической энергии расчетным способом | Истечение интервала между поверками измерительного трансформатора, используемого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии в составе измерительного комплекса в случае если приобретение, установку, замену и эксплуатацию такого измерительного трансформатора, осуществляет потребитель | Расчет объемов переданной потребителю электрической энергии при истечении интервала между поверками измерительного трансформатора: Для 1-го и последующих часов 1-го расчетного периода определяется на основании показаний прибора учета электроэнергии за аналогичный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный период предыдущего года — на основании показаний за ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены, а начиная с 1-го дня 2-го расчетного периода объем потребления электрической энергии определяется на основании показаний прибора учета, входящего в соответствующий измерительный комплекс, и умножается на коэффициент 1,5 | Письменно, с использованием программного обеспечения | до 10 числа месяца следующего за расчетным | Пункт 194 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии Пункт 184 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
| 4.6 | Определение объема неучтенного потребления электрической энергии | Выявление факта неучтенного потребления электроэнергии и составления акта о выявлении несанкционированного подключения, акта о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета, акта проверки (для собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домах), акта о неучтенном потреблении электроэнергии (для иных потребителей). | 1. Для собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домах доначисление размера платы должно быть произведено исходя из объемов коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности несанкционированно подключенного оборудования и его круглосуточной работы за период начиная с даты осуществления несанкционированного подключения, указанной в акте о выявлении несанкционированного подключения, составленном исполнителем с привлечением соответствующей ресурсоснабжающей организации, а в случае невозможности установления даты осуществления несанкционированного подключения - с даты проведения исполнителем предыдущей проверки, но не более чем за 3 месяца, предшествующие месяцу, в котором выявлено такое подключение, до даты устранения исполнителем такого несанкционированного подключения. В случае невозможности определить мощность несанкционированно подключенного оборудования доначисление размера платы осуществляется исходя из объема, определенного на основании норматива потребления соответствующих коммунальных услуг с применением к такому объему повышающего коэффициента 10. При этом в случае отсутствия постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальных услуг в указанных случаях рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения. Если прибор учета установлен в жилом помещении и иных помещениях, доступ к которым не может быть осуществлен без присутствия потребителя, исполнитель производит перерасчет платы за коммунальную услугу и направляет потребителю требование о внесении доначисленной платы за коммунальные услуги. Такой перерасчет производится за период, начиная с даты установления указанных пломб или устройств, но не ранее чем с даты проведения исполнителем предыдущей проверки и не более чем за 3 месяца, предшествующие дате проверки прибора учета, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, и до даты устранения такого вмешательства, исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10. Плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом или нежилом помещении за расчетный период, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального ресурса потребителем, определенного по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за период не менее 6 месяцев, а если период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, - то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев, в следующих случаях и за указанные расчетные периоды: а) в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета либо истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом времени до очередной поверки, - начиная с даты, когда наступили указанные события, а если дату установить невозможно, - то начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные события, до даты, когда был возобновлен учет коммунального ресурса путем введения в эксплуатацию соответствующего установленным требованиям индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета, но не более 3 расчетных периодов подряд для жилого помещения и не более 2 расчетных периодов подряд для нежилого помещения; Если период работы индивидуального или общего (квартирного), комнатного прибора учета (за исключением индивидуального или общего (квартирного) прибора учета тепловой энергии) составил менее 3 месяцев, плата за коммунальные услуги, предоставленные потребителям в жилых или нежилых помещениях за расчетный период, определяется исходя из нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг. 2. Для иных потребителей определение объемов неучтенного потребления электрической энергии потребителем осуществляется с даты предыдущей контрольной проверки прибора учета электрической энергии (в случае если такая проверка не была проведена в запланированные сроки, то определяется с даты, не позднее которой она должна была быть проведена) до даты выявления факта неучтенного потребления электрической энергии (мощности) и составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии расчетным способом в соответствии с п.п. «а» пункта 1 приложения № 3 ППРФ № 442 «Основ функционирования розничных рынков электрической энергии», а для потребителей, в расчетах с которым используется ставка за мощность помимо объема неучтенного потребления электрической энергии также определяется величина мощности, приобретаемой по договору, обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности), и величина мощности, оплачиваемой в части услуг по передаче электрической энергии, исходя из почасовых объемов потребления электрической энергии, определяемых в соответствии с п.п. «б» пункта 1 приложения № 3 ППРФ № 442 «Основ функционирования розничных рынков электрической энергии». | Письменно | в течение 3 рабочих дней с момента составления акта о неучтенного потреблении | Пункт 59, 59(2), 62, 81(11) Правил предоставления коммунальных услуг Пункты 177, 178, 189, Приложение № 3 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
| 4.7 | Определение объема неучтенного потребления электрической энергии | Выявление факта бездоговорного потребления электроэнергии и составления акта о бездоговорном потреблении электроэнергии. | Объем неучтенного потребления электрической энергии, , определяется исходя из величины допустимой длительной токовой нагрузки каждого вводного провода (кабеля) по формулам: для однофазного ввода: , для трехфазного ввода: , где - количество часов в определенном в соответствии с пунктом 189 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии периоде времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление, но не более чем 8760 часов, ч. | Письменно | в течение 3 рабочих дней с момента составления акта о бездоговорном потреблении | Пункт 189 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |

8. Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 58-81-87

Адрес электронной почты ООО «ЯрМК»:

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

Официальный сайт: http://yaresk.ru/index.html

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354

Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442