## Лист1
Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: (авто-) трансформатора, линии электропередачи, генератора, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности | Тип (авто-) трансформатора, генератора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования - "-" | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средство компенсации реактивной мощности (СКРМ). Для линий электропередачи и генератора - "-" | Номинальное напряжение сети, кВ | 0:00 |  |  | 1:00 |  |  | 2:00 |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00 |  |  | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00
[5 empty] | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А
[5 empty] | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I
[5 empty] | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
[5 empty] | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U |  |  | U
[5 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
0
| фид.602-1 -Автодизель | - | - | 6 | 0.04032 | 0.05856 | 31.5274 | 0.03936 | 0.05952 | 31.6376 | 0.03984 | 0.05904 | 31.4872 | 0.03984 | 0.05952 | 31.6279 | 0.0408 | 0.05952 | 31.6622 | 0.04464 | 0.06144 | 32.0924 | 0.08448 | 0.10272 | 42.2082 | 0.1104 | 0.15552 | 52.3837 | 0.1176 | 0.15888 | 53.1469 | 0.12096 | 0.1656 | 53.9492 | 0.096 | 0.11376 | 44.8937 | 0.12288 | 0.13968 | 49.6148 | 0.1608 | 0.15648 | 53.0689 | 0.15408 | 0.15648 | 53.001 | 0.108 | 0.10992 | 43.712 | 0.08112 | 0.08352 | 37.8776 | 0.06912 | 0.07392 | 35.718 | 0.06192 | 0.07344 | 35.2582 | 0.05808 | 0.06672 | 33.4632 | 0.05328 | 0.0552 | 30.7852 | 0.05184 | 0.05376 | 30.4547 | 0.04848 | 0.05376 | 30.3141 | 0.04944 | 0.05472 | 30.5385 | 0.04752 | 0.05376 | 30.2034
| фид.602-2 - Автодизель | - | - | 6 | 0.04032 | 0.05664 | 31.0134 | 0.03888 | 0.05808 | 31.2526 | 0.03984 | 0.05904 | 31.4872 | 0.03984 | 0.05856 | 31.3752 | 0.0408 | 0.05808 | 31.2822 | 0.04368 | 0.06 | 31.7091 | 0.08448 | 0.10224 | 42.1128 | 0.10992 | 0.15504 | 52.2973 | 0.11664 | 0.15888 | 53.1289 | 0.11952 | 0.16512 | 53.8473 | 0.09552 | 0.11328 | 44.7939 | 0.1224 | 0.13872 | 49.4428 | 0.16032 | 0.15648 | 53.0568 | 0.1536 | 0.15696 | 53.0649 | 0.10752 | 0.10896 | 43.5205 | 0.08112 | 0.08256 | 37.6676 | 0.06864 | 0.07296 | 35.4849 | 0.06192 | 0.072 | 34.9197 | 0.0576 | 0.06576 | 33.2208 | 0.0528 | 0.05376 | 30.3842 | 0.05232 | 0.05232 | 30.0611 | 0.048 | 0.05232 | 29.9077 | 0.04896 | 0.05328 | 30.1364 | 0.04752 | 0.05232 | 29.8046
| фид.604 -Автодизель | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| фид.608 -Автодизель | - | - | 6 | 0.13104 | 0.14328 | 50.4224 | 0.13104 | 0.14688 | 50.8021 | 0.13176 | 0.1476 | 50.8879 | 0.13176 | 0.1476 | 50.9113 | 0.13104 | 0.14616 | 50.6994 | 0.16488 | 0.1764 | 55.9824 | 0.80784 | 0.61488 | 125.6003 | 1.3529 | 1.3147 | 194.5788 | 1.3118 | 1.3226 | 192.8543 | 1.0404 | 0.77976 | 149.113 | 1.1268 | 1.0073 | 167.2133 | 1.1822 | 1.2334 | 179.7381 | 1.1347 | 1.1477 | 172.5751 | 0.99072 | 0.87336 | 150.8703 | 0.5832 | 0.36288 | 93.7942 | 0.40392 | 0.21096 | 69.5323 | 0.40176 | 0.2124 | 70.0023 | 0.3852 | 0.2052 | 67.8896 | 0.30672 | 0.18864 | 62.1125 | 0.26136 | 0.20952 | 63.8652 | 0.14112 | 0.14112 | 50.427 | 0.1368 | 0.144 | 50.6491 | 0.1332 | 0.14544 | 50.7198 | 0.13464 | 0.14688 | 50.9093
| фид.610 -Автодизель | - | - | 6 | 0.95328 | 0.93816 | 152.6849 | 0.91224 | 0.91368 | 148.5775 | 0.87408 | 0.89856 | 145.6677 | 0.882 | 0.86976 | 144.4865 | 0.86544 | 0.85968 | 143.1798 | 0.83016 | 0.828 | 139.0768 | 1.1887 | 1.1657 | 177.1457 | 1.8072 | 1.8662 | 243.7488 | 1.903 | 1.9138 | 251.8951 | 1.5257 | 1.4062 | 207.9867 | 1.9462 | 2.0268 | 258.3706 | 1.949 | 2.1658 | 260.7061 | 1.8857 | 2.0873 | 253.488 | 1.7928 | 1.8864 | 241.4378 | 1.6106 | 1.6445 | 220.3561 | 1.3594 | 1.4335 | 197.387 | 1.309 | 1.381 | 193.4178 | 1.1189 | 1.1592 | 171.607 | 0.96912 | 0.9648 | 153.2334 | 0.89928 | 0.91008 | 148.3297 | 0.85608 | 0.82584 | 141.6615 | 0.91152 | 0.82944 | 144.3054 | 0.828 | 0.63864 | 127.9113 | 0.79128 | 0.63864 | 125.766
| фид.618 -Автодизель | - | - | 6 | 0.57312 | 0.55872 | 110.0142 | 0.56736 | 0.53784 | 107.7054 | 0.56376 | 0.48384 | 103.201 | 0.73872 | 0.88128 | 138.3536 | 0.70488 | 0.80352 | 132.1876 | 0.7308 | 0.81648 | 133.6905 | 1.0087 | 0.99792 | 158.9146 | 1.6106 | 1.638 | 223.2371 | 1.661 | 1.787 | 232.2665 | 1.4407 | 1.499 | 206.6416 | 1.3594 | 1.4861 | 202.5713 | 1.4292 | 1.6531 | 211.4603 | 1.656 | 1.6171 | 222.8866 | 1.607 | 1.5545 | 217.9099 | 1.3572 | 0.99288 | 177.7432 | 1.2859 | 0.88704 | 168.2991 | 1.391 | 0.98064 | 180.4721 | 1.309 | 0.80568 | 165.6005 | 1.2038 | 0.72792 | 154.1992 | 1.1333 | 0.71064 | 150.479 | 1.1398 | 0.71856 | 151.747 | 0.92664 | 0.46296 | 122.1724 | 0.49824 | 0.342 | 88.1512 | 0.47736 | 0.33984 | 86.8427
| фид.620 -Автодизель | - | - | 6 | 0.19008 | 0.216 | 62.5982 | 0.19224 | 0.22032 | 62.9622 | 0.20304 | 0.2232 | 63.5609 | 0.26568 | 0.22032 | 65.1109 | 0.21384 | 0.19944 | 60.7669 | 0.23976 | 0.21168 | 62.9753 | 0.64008 | 0.65088 | 119.7629 | 0.9576 | 0.90288 | 152.0358 | 0.9036 | 0.91008 | 149.8662 | 0.7848 | 0.81288 | 137.3533 | 0.7704 | 0.80496 | 136.9632 | 0.91368 | 0.96768 | 152.178 | 0.85176 | 0.90144 | 144.9701 | 0.83736 | 0.85608 | 141.8961 | 0.64944 | 0.57168 | 113.6571 | 0.44496 | 0.40392 | 91.1684 | 0.46872 | 0.39312 | 91.7004 | 0.37512 | 0.3492 | 83.1943 | 0.3168 | 0.27072 | 72.4777 | 0.27504 | 0.21528 | 65.0891 | 0.22824 | 0.20232 | 61.9983 | 0.21024 | 0.19728 | 60.5785 | 0.20808 | 0.19872 | 60.6113 | 0.20376 | 0.19944 | 60.4951
| фид.626-1 -Автодизель | - | - | 6 | 1.6153 | 0.41616 | 169.7296 | 1.6135 | 0.4248 | 169.2976 | 1.6135 | 0.43128 | 169.4579 | 1.5584 | 0.37908 | 162.5666 | 1.5962 | 0.40572 | 167.0363 | 0.04356 | 0.00864 | 12.5766 | 0.00684 | 0.0018 | 5.5283 | 0.00648 | 0.0018 | 5.5605 | 0.00612 | 0.0018 | 5.5664 | 0.0054 | 0.00144 | 4.9481 | 0.00648 | 0.0018 | 5.5683 | 0.00576 | 0.0018 | 5.5111 | 0.01224 | 0.00396 | 8.1901 | 0.68868 | 0.14688 | 80.0487 | 1.4843 | 0.31356 | 152.8376 | 1.4576 | 0.29484 | 149.7679 | 1.5743 | 0.39348 | 165.2145 | 1.6034 | 0.43992 | 168.7123 | 1.6081 | 0.44928 | 168.881 | 1.6056 | 0.43092 | 169.6719 | 1.5332 | 0.36324 | 160.9288 | 1.4836 | 0.32436 | 154.384 | 1.5844 | 0.40968 | 166.5931 | 1.5408 | 0.37296 | 161.0178
| фид.626-2 -Автодизель | - | - | 6 | 1.598 | 0.37296 | 166.193 | 1.5962 | 0.38124 | 165.7654 | 1.5966 | 0.38628 | 165.8925 | 1.5412 | 0.3366 | 158.9943 | 1.5786 | 0.36252 | 163.4577 | 0.04212 | 0.0126 | 14.9156 | 0.0054 | 0.00684 | 10.7187 | 0.0054 | 0.00648 | 10.501 | 0.00432 | 0.00648 | 10.5146 | 0.00432 | 0.00684 | 10.7372 | 0.0054 | 0.00684 | 10.8034 | 0.00468 | 0.00684 | 10.7026 | 0.0108 | 0.00828 | 11.7737 | 0.68004 | 0.1314 | 77.787 | 1.4652 | 0.27468 | 149.1746 | 1.4386 | 0.25776 | 146.1539 | 1.5563 | 0.35136 | 161.6187 | 1.5858 | 0.39708 | 165.2062 | 1.5905 | 0.40572 | 165.366 | 1.588 | 0.38808 | 166.1325 | 1.5152 | 0.32364 | 157.384 | 1.4652 | 0.2862 | 150.8087 | 1.5671 | 0.36792 | 163.1047 | 1.5235 | 0.33264 | 157.5329
| фид.628-1 -Автодизель | - | - | 6 | 0.80784 | 0.32256 | 104.2246 | 0.76824 | 0.38376 | 106.1582 | 0.80784 | 0.31248 | 102.8818 | 0.73008 | 0.28944 | 96.024 | 0.7164 | 0.27936 | 94.3552 | 0.792 | 0.30456 | 100.9822 | 1.044 | 0.66528 | 142.4265 | 1.5545 | 1.7424 | 223.8267 | 1.6639 | 1.6754 | 228.3156 | 1.5372 | 1.5646 | 214.9921 | 1.4796 | 1.1945 | 197.4239 | 1.602 | 1.5026 | 215.82 | 1.6884 | 1.3882 | 216.2703 | 1.841 | 1.3378 | 224.9446 | 1.6474 | 1.013 | 197.7901 | 1.4616 | 1.0627 | 187.6612 | 1.6582 | 1.1887 | 207.021 | 1.5336 | 0.92592 | 186.2098 | 1.4443 | 0.95976 | 181.0658 | 1.4983 | 0.95328 | 186.4007 | 1.6006 | 0.95472 | 193.9823 | 1.4047 | 0.8136 | 173.5332 | 0.77904 | 0.41904 | 109.7476 | 0.65088 | 0.35784 | 97.3019
| фид.631-1 -Автодизель | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| фид.633 -Автодизель | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| фид.634 -Автодизель | - | - | 6 | 1.193 | 1.5278 | 193.629 | 1.219 | 1.589 | 196.7552 | 1.3738 | 1.6322 | 206.5961 | 0.76392 | 1.193 | 156.9279 | 0.5508 | 0.97848 | 137.0142 | 0.5796 | 0.792 | 125.8379 | 0.65088 | 0.84528 | 133.1105 | 0.68256 | 1.0202 | 145.8693 | 0.69264 | 1.0584 | 148.7222 | 0.60912 | 0.88992 | 134.5426 | 0.84528 | 1.0922 | 157.0999 | 1.2787 | 1.571 | 199.8414 | 0.83304 | 1.1398 | 157.2135 | 0.64584 | 0.96552 | 139.9668 | 1.3658 | 1.7352 | 209.8581 | 1.2326 | 1.6229 | 198.4363 | 1.8281 | 2.147 | 252.6488 | 1.2643 | 1.7482 | 204.9971 | 1.4249 | 1.8007 | 214.6962 | 1.3183 | 1.6978 | 207.2766 | 1.1902 | 1.6114 | 197.5923 | 0.81144 | 1.1707 | 158.4005 | 1.0858 | 1.4918 | 186.2703 | 1.5055 | 1.7489 | 218.8632
| фид.635 -Автодизель | - | - | 6 | 4.3531 | 0.6696 | 412.1046 | 4.3481 | 0.684 | 410.2204 | 4.3488 | 0.69336 | 410.0927 | 4.3351 | 0.68256 | 408.8606 | 4.3488 | 0.6912 | 410.5513 | 0.22032 | 0.02376 | 28.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7633 | 0.14904 | 168.6022 | 4.2754 | 0.13752 | 391.3244 | 4.3553 | 0.06912 | 397.3518 | 4.3546 | 0.69048 | 412.3771 | 4.3423 | 0.70056 | 408.7607 | 4.3452 | 0.70416 | 407.5069 | 4.3524 | 0.67032 | 412.0226 | 4.3459 | 0.65736 | 412.328 | 4.3423 | 0.67608 | 411.1171 | 4.3394 | 0.66528 | 409.9425 | 4.3546 | 0.68184 | 410.9815
| фид.640-1 -Автодизель | - | - | 6 | 0.34128 | 0.28872 | 76.2133 | 0.33696 | 0.28512 | 75.337 | 0.33336 | 0.28512 | 75.1343 | 0.32328 | 0.28224 | 74.483 | 0.31752 | 0.27648 | 73.6876 | 0.28008 | 0.25704 | 69.9071 | 0.27864 | 0.2448 | 68.9481 | 0.29016 | 0.23688 | 68.824 | 0.306 | 0.23184 | 68.9014 | 0.3168 | 0.24048 | 69.9458 | 0.30744 | 0.234 | 69.2026 | 0.30456 | 0.234 | 68.4677 | 0.30672 | 0.23616 | 68.6149 | 0.36504 | 0.27792 | 75.8231 | 0.468 | 0.39456 | 91.2184 | 0.62136 | 0.432 | 101.6372 | 0.6444 | 0.43416 | 103.5847 | 0.52848 | 0.40968 | 95.1947 | 0.52272 | 0.40824 | 94.441 | 0.558 | 0.4068 | 97.0316 | 0.50616 | 0.38232 | 92.6887 | 0.46296 | 0.35352 | 87.7854 | 0.38448 | 0.30384 | 79.3565 | 0.39672 | 0.306 | 79.9595
| фид.640-2 -Автодизель | - | - | 6 | 0.0984 | 0.1116 | 44.1517 | 0.096 | 0.1128 | 44.1483 | 0.0984 | 0.1128 | 44.1511 | 0.096 | 0.1128 | 44.1277 | 0.1068 | 0.1248 | 46.5591 | 0.072 | 0.0696 | 34.5086 | 0.0672 | 0.06 | 32.3036 | 0.0684 | 0.0588 | 32.2193 | 0.066 | 0.0576 | 31.9127 | 0.0636 | 0.0588 | 31.9963 | 0.0672 | 0.0576 | 31.9249 | 0.0648 | 0.0576 | 31.5936 | 0.066 | 0.0648 | 33.3687 | 0.0876 | 0.096 | 40.8153 | 0.0972 | 0.1164 | 44.7148 | 0.0996 | 0.1188 | 45.2259 | 0.0996 | 0.1164 | 45.0441 | 0.1056 | 0.126 | 46.5893 | 0.0972 | 0.1164 | 44.5281 | 0.096 | 0.114 | 44.557 | 0.096 | 0.114 | 44.6807 | 0.0984 | 0.1164 | 45.0345 | 0.0936 | 0.1116 | 43.9715 | 0.0936 | 0.1128 | 44.1306
| фид.640-3 -Автодизель | - | - | 6 | 0.34128 | 0.27792 | 75.0178 | 0.34056 | 0.28224 | 75.1539 | 0.3276 | 0.27216 | 73.477 | 0.3276 | 0.27648 | 73.9966 | 0.3276 | 0.27216 | 73.567 | 0.33264 | 0.27792 | 74.1421 | 0.63288 | 0.3816 | 98.7566 | 1.1254 | 0.82728 | 157.4733 | 1.2002 | 0.87336 | 164.7739 | 1.2463 | 0.97704 | 171.8088 | 1.2233 | 0.9684 | 170.9637 | 1.2708 | 1.0598 | 176.6938 | 1.2607 | 1.1074 | 177.8221 | 1.1117 | 0.92664 | 160.5384 | 0.954 | 0.66024 | 135.6849 | 0.84384 | 0.61272 | 126.533 | 0.87624 | 0.6732 | 132.9408 | 0.79776 | 0.52848 | 118.1845 | 0.77832 | 0.47016 | 112.4923 | 0.7992 | 0.47304 | 115.1678 | 0.74952 | 0.47664 | 112.918 | 0.6336 | 0.41904 | 101.82 | 0.44856 | 0.342 | 85.8986 | 0.40824 | 0.32256 | 82.1328
| фид.645-1 -Автодизель | - | - | 6 | 0.6528 | 0.276 | 90.4859 | 0.5736 | 0.2532 | 83.2724 | 0.594 | 0.234 | 82.4661 | 0.3012 | 0.1944 | 63.0596 | 0.2376 | 0.1488 | 54.2267 | 0.2328 | 0.1464 | 53.4971 | 0.24 | 0.1476 | 54.3755 | 0.2604 | 0.1692 | 58.724 | 0.2592 | 0.1668 | 58.4296 | 0.2616 | 0.1764 | 59.5409 | 0.2844 | 0.1896 | 62.5852 | 0.2868 | 0.198 | 63.2307 | 0.2496 | 0.1968 | 61.5592 | 0.2376 | 0.186 | 59.788 | 0.4884 | 0.2256 | 75.4505 | 0.5616 | 0.246 | 81.6818 | 0.5664 | 0.2604 | 83.8766 | 0.582 | 0.2796 | 86.0603 | 0.5844 | 0.2832 | 86.2042 | 0.5448 | 0.2688 | 83.5666 | 0.5136 | 0.2532 | 80.5093 | 0.5964 | 0.2484 | 84.4404 | 0.5952 | 0.2568 | 85.0529 | 0.5964 | 0.2724 | 86.5043
| фид.645-2 -Автодизель | - | - | 6 | 0.5076 | 0.2616 | 80.8471 | 0.4968 | 0.24 | 77.6712 | 0.5052 | 0.2592 | 80.0595 | 0.4884 | 0.2388 | 77.0628 | 0.5112 | 0.2328 | 77.7005 | 0.522 | 0.2484 | 79.6547 | 0.618 | 0.2676 | 87.6703 | 0.684 | 0.312 | 96.2773 | 0.7548 | 0.3384 | 103.0451 | 0.8652 | 0.4392 | 117.0154 | 1.0008 | 0.4896 | 129.8596 | 0.9732 | 0.4944 | 127.2161 | 1.0032 | 0.5244 | 130.7031 | 1.0104 | 0.5004 | 129.8737 | 0.852 | 0.468 | 117.1181 | 0.8376 | 0.4416 | 114.4369 | 0.7236 | 0.3972 | 104.9646 | 0.5088 | 0.2664 | 80.8085 | 0.5016 | 0.2928 | 82.7788 | 0.4668 | 0.2664 | 79.2643 | 0.492 | 0.288 | 82.974 | 0.3996 | 0.2652 | 75.9722 | 0.4848 | 0.2604 | 79.3736 | 0.5172 | 0.2784 | 82.7636
| фид.652-1 -Автодизель | - | - | 6 | 1.3284 | 0.378 | 145.2562 | 1.122 | 0.084 | 108.8288 | 1.074 | 0.0492 | 101.8422 | 0.8424 | 0.2376 | 99.1235 | 0.9036 | 0.6264 | 131.0961 | 0.5928 | 0.366 | 94.529 | 0.7224 | 0.3696 | 102.8032 | 1.0632 | 0.5196 | 135.7159 | 0.978 | 0.5928 | 135.0814 | 0.81 | 0.5964 | 124.7412 | 0.7992 | 0.5916 | 124.5427 | 0.6144 | 0.2988 | 90.286 | 0.864 | 0.1716 | 95.1723 | 1.0728 | 0.2508 | 117.4175 | 1.6308 | 0.624 | 179.5855 | 1.8768 | 0.3288 | 185.8529 | 1.614 | 0.432 | 170.2893 | 1.296 | 0.4524 | 146.0038 | 1.3824 | 0.3144 | 144.1803 | 1.3656 | 0.2544 | 140.9462 | 1.0248 | 0.0888 | 101.6518 | 1.1736 | 0.0468 | 110.918 | 1.2132 | 0.168 | 122.7568 | 1.0092 | 0.3492 | 119.4451
| фид.652-2 -Автодизель | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| фид.653-1 -Автодизель | - | - | 6 | 0.0048 | 0.0108 | 13.4536 | 0.006 | 0.012 | 14.1247 | 0.0048 | 0.0108 | 13.3846 | 0.0048 | 0.0096 | 12.6258 | 0.0048 | 0.0036 | 7.7453 | 0.0036 | 0.0048 | 8.9042 | 0.0036 | 0.0036 | 7.7749 | 0.0036 | 0.0036 | 7.8252 | 0.0036 | 0.0036 | 7.8385 | 0.0048 | 0.0036 | 7.7967 | 0.0036 | 0.0036 | 7.8363 | 0.0036 | 0.0036 | 7.7652 | 0.0036 | 0.0036 | 7.7431 | 0.0036 | 0.006 | 10.0112 | 0.006 | 0.0096 | 12.6002 | 0.006 | 0.012 | 14.0933 | 0.0048 | 0.0108 | 13.4445 | 0.006 | 0.0108 | 13.3589 | 0.0048 | 0.012 | 14.0223 | 0.006 | 0.0108 | 13.4565 | 0.0048 | 0.012 | 14.2188 | 0.006 | 0.0108 | 13.4522 | 0.0048 | 0.0108 | 13.4252 | 0.006 | 0.0108 | 13.4087
| фид.653-2 -Автодизель | - | - | 6 | 1.0512 | 0.324 | 121.1357 | 1.0818 | 0.3456 | 124.3026 | 0.9684 | 0.3276 | 114.8827 | 0.6804 | 0.3546 | 98.5911 | 0.54 | 0.2232 | 78.2901 | 0.54 | 0.2088 | 76.4808 | 0.5652 | 0.2142 | 79.1674 | 0.6336 | 0.2628 | 88.7141 | 0.5904 | 0.2502 | 85.0402 | 0.6066 | 0.3096 | 91.1481 | 0.5652 | 0.2466 | 83.1774 | 0.5616 | 0.2502 | 82.5827 | 0.5706 | 0.2484 | 82.679 | 0.63 | 0.2538 | 86.8693 | 0.6066 | 0.2682 | 86.3958 | 0.711 | 0.3096 | 96.4061 | 0.6822 | 0.3384 | 97.7138 | 0.6912 | 0.3636 | 99.694 | 0.909 | 0.369 | 113.1517 | 0.9342 | 0.3456 | 114.407 | 1.0062 | 0.3294 | 118.5953 | 0.9 | 0.3024 | 108.7808 | 0.801 | 0.351 | 105.8276 | 0.8244 | 0.3834 | 109.6345
| фид.653-3 -Автодизель | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| фид.654-1 -Автодизель | - | - | 6 | 0.5376 | 0.2736 | 83.6638 | 0.4284 | 0.2664 | 77.109 | 0.5028 | 0.2736 | 81.4131 | 0.1512 | 0.1608 | 53.4463 | 0.03 | 0.0696 | 34.1113 | 0.0264 | 0.0672 | 33.3803 | 0.0264 | 0.066 | 33.348 | 0.0276 | 0.0648 | 33.2672 | 0.0264 | 0.0636 | 33.0071 | 0.0276 | 0.066 | 33.4264 | 0.03 | 0.0672 | 33.9393 | 0.03 | 0.0684 | 33.9286 | 0.03 | 0.0684 | 33.8318 | 0.0324 | 0.0696 | 34.2069 | 0.1008 | 0.1668 | 53.2659 | 0.432 | 0.2592 | 76.3281 | 0.522 | 0.3024 | 85.6358 | 0.4956 | 0.3396 | 87.3397 | 0.426 | 0.3672 | 86.5809 | 0.4764 | 0.3324 | 86.3907 | 0.1092 | 0.1392 | 49.43 | 0.0336 | 0.0672 | 33.6683 | 0.2052 | 0.1968 | 60.2644 | 0.4356 | 0.2148 | 71.7406
| фид.654-2 -Автодизель | - | - | 6 | 0.0468 | 0.1572 | 51.4787 | 0.0492 | 0.1608 | 51.8604 | 0.048 | 0.162 | 51.9946 | 0.048 | 0.162 | 52.0186 | 0.048 | 0.162 | 52.0583 | 0.0492 | 0.1656 | 52.4559 | 0.0732 | 0.162 | 52.5379 | 0.0516 | 0.1572 | 51.8817 | 0.1308 | 0.1524 | 52.3653 | 0.1452 | 0.1584 | 53.3257 | 0.144 | 0.1548 | 53.0312 | 0.138 | 0.156 | 52.6067 | 0.1176 | 0.1572 | 52.2332 | 0.1272 | 0.1572 | 52.517 | 0.1428 | 0.1824 | 56.3845 | 0.1548 | 0.2064 | 60.0766 | 0.1308 | 0.1788 | 55.967 | 0.0768 | 0.1872 | 56.0074 | 0.078 | 0.192 | 56.5045 | 0.0756 | 0.18 | 55.3243 | 0.0732 | 0.174 | 54.5326 | 0.0588 | 0.1752 | 54.4025 | 0.0492 | 0.1644 | 52.5439 | 0.0492 | 0.1656 | 52.6531
| фид.665-3 -Автодизель |  |  | 6 | 3.7397 | 2.2003 | 392.302 | 3.6965 | 2.1694 | 386.5612 | 1.6121 | 0.93888 | 192.5836 | 1.8295 | 1.2139 | 218.838 | 3.2486 | 2.052 | 348.9081 | 3.7397 | 2.245 | 390.3568 | 3.7577 | 2.2356 | 394.7246 | 3.7843 | 2.2414 | 399.5436 | 3.7274 | 2.2183 | 395.1517 | 3.8225 | 2.2522 | 401.0956 | 3.8333 | 2.2378 | 403.9797 | 3.7325 | 2.2046 | 391.5671 | 3.7181 | 2.1953 | 389.1065 | 3.7548 | 2.2032 | 392.9214 | 3.6979 | 2.1982 | 386.1993 | 3.7217 | 2.2205 | 388.7866 | 3.7159 | 2.2306 | 390.7914 | 3.7577 | 2.2644 | 392.2025 | 3.4848 | 2.1737 | 367.3921 | 3.7447 | 2.2414 | 393.5465 | 3.744 | 2.2435 | 394.6281 | 3.6864 | 2.2486 | 388.9413 | 3.757 | 2.2622 | 394.1646 | 3.6569 | 2.2291 | 384.9334
| фид.658-1 -Автодизель | - | - | 6 | 0.948 | 0.2448 | 107.8006 | 0.9432 | 0.2448 | 106.996 | 0.9744 | 0.2472 | 109.3727 | 0.9444 | 0.2472 | 107.2197 | 0.9312 | 0.2448 | 106.1515 | 0.9636 | 0.2688 | 109.9648 | 1.1424 | 0.342 | 129.1114 | 1.5444 | 0.5112 | 170.0842 | 1.6176 | 0.5004 | 175.5405 | 1.512 | 0.4656 | 164.5515 | 1.4928 | 0.498 | 165.6843 | 1.6008 | 0.5448 | 174.7324 | 1.5912 | 0.5376 | 173.1561 | 1.5216 | 0.4908 | 165.849 | 1.4172 | 0.4428 | 154.552 | 1.2816 | 0.4032 | 142.2551 | 1.356 | 0.4284 | 150.1094 | 1.23 | 0.3744 | 136.5842 | 1.2108 | 0.36 | 133.7619 | 1.2096 | 0.3504 | 134.5754 | 1.2048 | 0.3504 | 134.5873 | 1.1172 | 0.33 | 126.3309 | 1.038 | 0.2724 | 116.2845 | 1.0068 | 0.2652 | 113.2734
| фид.658-2 -Автодизель | - | - | 6 | 0.2568 | 0.24 | 67.6011 | 0.2532 | 0.24 | 67.2037 | 0.2568 | 0.2448 | 67.8433 | 0.2496 | 0.2424 | 67.3567 | 0.2448 | 0.2412 | 67.1134 | 0.2676 | 0.246 | 68.1801 | 0.3048 | 0.2568 | 71.2944 | 0.4104 | 0.5244 | 101.6547 | 0.39 | 0.51 | 99.9217 | 0.4056 | 0.4764 | 96.9706 | 0.3828 | 0.3492 | 84.8136 | 0.4548 | 0.4224 | 93.7632 | 0.444 | 0.3912 | 90.2335 | 0.3816 | 0.3252 | 81.4936 | 0.3396 | 0.2808 | 74.7468 | 0.3072 | 0.2532 | 70.4591 | 0.3072 | 0.2496 | 70.4404 | 0.2964 | 0.2508 | 69.7281 | 0.2796 | 0.2496 | 68.7437 | 0.2628 | 0.2484 | 68.8177 | 0.252 | 0.2496 | 68.8158 | 0.2532 | 0.2448 | 68.0528 | 0.2436 | 0.24 | 67.0495 | 0.2412 | 0.2388 | 66.7252
| фид.660-1 -Автодизель | - | - | 6 | 0.8376 | 0.2196 | 97.7189 | 1.2072 | 0.2184 | 125.3877 | 0.9852 | 0.1596 | 103.374 | 0.5172 | 0.1428 | 67.7248 | 0.834 | 0.0924 | 85.5082 | 0.6648 | 0.1164 | 74.6006 | 0.7152 | 0.1404 | 81.4867 | 0.768 | 0.2124 | 92.8098 | 0.6048 | 0.264 | 87.2556 | 0.9168 | 0.0936 | 93.0017 | 0.9972 | 0.1452 | 104.5858 | 1.074 | 0.1596 | 110.9563 | 0.744 | 0.2592 | 94.3935 | 0.6948 | 0.2352 | 89.1748 | 0.504 | 0.1932 | 72.703 | 0.7344 | 0.2256 | 90.473 | 0.888 | 0.228 | 101.9977 | 0.8124 | 0.1608 | 89.9806 | 1.1652 | 0.15 | 116.4811 | 1.398 | 0.132 | 136.2587 | 1.1592 | 0.1332 | 116.4075 | 0.768 | 0.1632 | 87.5398 | 0.6984 | 0.1956 | 85.5951 | 0.5988 | 0.318 | 90.9104
| фид.660-2 -Автодизель | - | - | 6 | 1.1196 | 1.3332 | 181.1409 | 1.1196 | 1.2168 | 174.9413 | 1.0836 | 0.9408 | 159.1141 | 1.0176 | 1.1532 | 166.4734 | 0.8112 | 0.9516 | 145.8493 | 0.288 | 0.3996 | 85.2978 | 0.3072 | 0.4044 | 87.0009 | 0.4056 | 0.5256 | 101.5913 | 0.4476 | 0.6168 | 110.5207 | 0.48 | 0.6708 | 115.0216 | 0.4488 | 0.54 | 104.4479 | 0.4212 | 0.5628 | 104.3692 | 0.4332 | 0.6684 | 112.5683 | 0.4452 | 0.6732 | 113.5195 | 0.5136 | 0.684 | 116.052 | 0.624 | 0.7548 | 125.2686 | 0.6192 | 0.7596 | 126.1131 | 0.5916 | 0.666 | 117.7863 | 0.6108 | 0.6804 | 119.1277 | 0.6384 | 0.6732 | 121.1583 | 0.6036 | 0.5976 | 114.5633 | 0.384 | 0.318 | 80.9491 | 0.6768 | 0.7752 | 129.3883 | 1.1172 | 1.1664 | 172.5027
| фид.664-1 -Автодизель | - | - | 6 | 2.4108 | 0 | 220.5667 | 2.4 | 0 | 218.6558 | 2.3544 | 0 | 214.3025 | 2.334 | 0 | 212.5437 | 1.7592 | 0 | 160.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.10961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9252 | 0.4608 | 120.6202 | 1.3764 | 0.666 | 164.3267 | 1.374 | 0.6648 | 164.5531 | 2.2584 | 0.6216 | 230.3413 | 3.648 | 0.6048 | 347.8642 | 3.6672 | 0.6264 | 349.5211
| фид.664-2 -Автодизель | - | - | 6 | 0.474 | 0.2568 | 78.6119 | 0.4728 | 0.2592 | 78.4755 | 0.4596 | 0.2628 | 78.1324 | 0.4584 | 0.264 | 78.2373 | 0.444 | 0.2652 | 77.7331 | 0.4332 | 0.264 | 76.8285 | 0.6168 | 0.5652 | 112.5248 | 0.798 | 0.7476 | 134.535 | 0.7476 | 0.7452 | 132.1237 | 0.6768 | 0.696 | 124.7802 | 0.6048 | 0.552 | 111.8614 | 0.7092 | 0.6924 | 125.6239 | 0.8184 | 0.7128 | 131.9742 | 0.6312 | 0.6168 | 116.6874 | 0.5616 | 0.504 | 104.5119 | 0.5148 | 0.39 | 92.9275 | 0.7356 | 0.3924 | 105.2791 | 0.9036 | 0.4032 | 115.6986 | 0.7332 | 0.3132 | 97.6061 | 0.618 | 0.2628 | 87.1511 | 0.5424 | 0.2652 | 83.3047 | 0.4656 | 0.276 | 80.1875 | 0.4728 | 0.2724 | 80.0277 | 0.4608 | 0.2664 | 78.6893
| фид.665-1 -Автодизель | - | - | 6 | 0.0324 | 0.0804 | 36.8074 | 0.0324 | 0.0828 | 37.1922 | 0.0336 | 0.0912 | 38.9941 | 0.0348 | 0.0888 | 38.5074 | 0.0324 | 0.084 | 37.4702 | 0.0324 | 0.0828 | 37.0741 | 0.0324 | 0.0816 | 37.1015 | 0.0324 | 0.0828 | 37.6135 | 0.03 | 0.078 | 36.5585 | 0.024 | 0.0816 | 37.126 | 0.0228 | 0.0804 | 37.0593 | 0.024 | 0.0804 | 36.7297 | 0.0228 | 0.0816 | 36.89 | 0.024 | 0.0816 | 36.9647 | 0.0396 | 0.108 | 42.3759 | 0.1548 | 0.2004 | 59.2455 | 0.2808 | 0.1812 | 60.7333 | 0.2316 | 0.1824 | 58.7488 | 0.3444 | 0.1908 | 63.9853 | 0.1668 | 0.1608 | 54.0778 | 0.162 | 0.1452 | 51.6219 | 0.0384 | 0.096 | 40.2269 | 0.0324 | 0.0876 | 38.329 | 0.0324 | 0.0888 | 38.53
| фид.665-2 -Автодизель | - | - | 6 | 0.0012 | 0 | 0.10979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.11072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| фид.666-1 -Автодизель | - | - | 6 | 0.60408 | 0.46008 | 103.7152 | 0.58392 | 0.4572 | 102.0785 | 0.66096 | 0.4608 | 106.0893 | 0.60552 | 0.45504 | 102.8958 | 0.56664 | 0.42336 | 98.4834 | 0.65664 | 0.4104 | 101.6169 | 1.1131 | 0.66672 | 146.8298 | 1.9123 | 1.5163 | 238.3097 | 1.9966 | 1.6877 | 250.417 | 1.9397 | 1.6351 | 243.2826 | 1.9814 | 1.607 | 246.5518 | 1.8749 | 1.6697 | 239.3798 | 1.7647 | 1.4479 | 223.5104 | 1.5768 | 1.1887 | 201.4407 | 1.3759 | 0.87048 | 173.1891 | 1.2118 | 0.60768 | 148.9193 | 1.0807 | 0.49824 | 134.511 | 1.0346 | 0.49176 | 130.1617 | 1.0426 | 0.4752 | 129.1322 | 1.0454 | 0.47952 | 131.0482 | 1.0246 | 0.49968 | 131.3192 | 0.8388 | 0.48816 | 118.5352 | 0.72 | 0.45792 | 109.3389 | 0.58824 | 0.45216 | 101.9325
| фид.666-2 -Автодизель | - | - | 6 | 3.8184 | 0 | 349.3495 | 3.8376 | 0 | 349.6306 | 3.678 | 0 | 334.7794 | 3.4596 | 0 | 315.0455 | 0.5376 | 0.018 | 51.9553 | 0.0084 | 0.0072 | 10.9247 | 0.0084 | 0.0036 | 7.8059 | 0.0072 | 0.0036 | 7.8463 | 0.0096 | 0.0024 | 6.4555 | 0.0072 | 0.0024 | 6.3901 | 0.0072 | 0.0024 | 6.427 | 0.0084 | 0.0036 | 7.7962 | 0.0084 | 0.0024 | 6.3628 | 0.0072 | 0.0024 | 6.3623 | 0.0084 | 0.0036 | 7.7465 | 0.0072 | 0.0036 | 7.7412 | 0.0072 | 0.0036 | 7.7859 | 0.0084 | 0.0036 | 7.744 | 0.0204 | 0.012 | 14.1365 | 0.0264 | 0.0156 | 16.3387 | 0.0288 | 0.0168 | 17.0221 | 1.4376 | 0.0912 | 137.1541 | 3.7488 | 0 | 342.2599 | 3.7224 | 0 | 339.3288
| фид.668-1 -Автодизель | - | - | 6 | 2.298 | 0.1896 | 217.6642 | 2.2872 | 0.2232 | 217.0877 | 2.2836 | 0.258 | 217.8993 | 2.2788 | 0.2604 | 217.6743 | 1.2084 | 0.0804 | 116.0311 | 0.0156 | 0.0132 | 14.8239 | 0.018 | 0.0132 | 14.9654 | 0.018 | 0.0156 | 16.3592 | 0.0192 | 0.0156 | 16.3985 | 0.0144 | 0.0132 | 14.9642 | 0.012 | 0.0144 | 15.6976 | 0.0132 | 0.0132 | 14.9049 | 0.0144 | 0.0156 | 16.1575 | 0.018 | 0.0144 | 15.5879 | 0.0204 | 0.0132 | 14.8771 | 0.0204 | 0.0144 | 15.538 | 0.024 | 0.0132 | 15.0167 | 0.0228 | 0.0132 | 14.9011 | 0.0252 | 0.0132 | 14.8754 | 0.0204 | 0.0144 | 15.6371 | 0.084 | 0.0408 | 27.3151 | 0.816 | 0.084 | 83.5123 | 2.2992 | 0.2184 | 218.4138 | 3.6312 | 0.9108 | 353.1406
| фид.668-2 -Автодизель | - | - | 6 | 1.6517 | 1.4364 | 216.5238 | 1.5646 | 1.3738 | 207.6624 | 0.6156 | 1.1779 | 150.5255 | 1.1246 | 1.1938 | 174.0334 | 0.89208 | 0.96264 | 150.3315 | 0.26712 | 0.23616 | 66.9633 | 0.25848 | 0.21816 | 64.9351 | 0.33696 | 0.3276 | 80.7852 | 0.3456 | 0.32904 | 81.3829 | 0.34056 | 0.32328 | 80.1096 | 0.33336 | 0.30528 | 78.3842 | 0.3348 | 0.33048 | 80.3901 | 0.33264 | 0.288 | 75.5484 | 0.34272 | 0.30168 | 77.5487 | 0.3384 | 0.2772 | 74.303 | 0.40752 | 0.34344 | 83.9546 | 0.36648 | 0.31968 | 80.4197 | 0.31464 | 0.2988 | 75.8009 | 0.46152 | 0.53568 | 102.5291 | 0.91368 | 0.59616 | 130.2521 | 0.85392 | 0.58608 | 126.4964 | 0.33984 | 0.5256 | 98.7831 | 0.558 | 0.86184 | 130.2419 | 1.0433 | 1.129 | 166.7568
| фид.670-1 -Автодизель | - | - | 6 | 1.0181 | 0.46224 | 128.1191 | 0.92592 | 0.44712 | 120.5766 | 0.81936 | 0.40536 | 110.8107 | 0.70704 | 0.39168 | 103.1587 | 0.64296 | 0.3348 | 94.8402 | 0.60984 | 0.34416 | 93.5119 | 0.85464 | 0.3924 | 112.6873 | 1.1347 | 0.5616 | 143.0609 | 1.0937 | 0.5544 | 140.1221 | 0.8748 | 0.56664 | 126.4051 | 0.88776 | 0.52992 | 125.4295 | 0.81936 | 0.55296 | 121.892 | 0.71856 | 0.50328 | 112.5102 | 0.6012 | 0.47376 | 104.5022 | 0.52992 | 0.43776 | 97.6929 | 0.70416 | 0.45648 | 107.8965 | 0.89136 | 0.45936 | 119.6726 | 0.72936 | 0.45576 | 109.1162 | 0.74016 | 0.46728 | 110.1504 | 0.65088 | 0.46224 | 106.2207 | 0.55728 | 0.46728 | 102.3656 | 0.54792 | 0.45864 | 100.911 | 0.59328 | 0.51192 | 107.089 | 0.65808 | 0.51624 | 110.3565
| фид.670-2 -Автодизель | - | - | 6 | 0.4068 | 0.2424 | 73.7787 | 0.3888 | 0.2376 | 72.1047 | 0.3852 | 0.2436 | 72.5658 | 0.4248 | 0.2556 | 75.7342 | 0.3924 | 0.234 | 71.8731 | 0.4008 | 0.2268 | 71.1766 | 0.6504 | 0.3624 | 98.0789 | 1.1532 | 0.666 | 150.3263 | 1.1796 | 0.6912 | 153.7161 | 1.1892 | 0.7092 | 154.3994 | 1.1412 | 0.6228 | 147.2814 | 1.1304 | 0.6432 | 146.4113 | 1.0464 | 0.5772 | 136.7372 | 0.954 | 0.5616 | 130.246 | 0.972 | 0.5652 | 130.8728 | 0.9192 | 0.5472 | 126.5925 | 0.8712 | 0.5208 | 122.6854 | 0.762 | 0.486 | 113.1668 | 0.7296 | 0.4812 | 110.6071 | 0.7368 | 0.48 | 112.1515 | 0.8532 | 0.4644 | 118.0802 | 0.87 | 0.4104 | 114.8728 | 0.6228 | 0.2856 | 89.411 | 0.4968 | 0.2316 | 76.8122
| фид.671-1 -Автодизель | - | - | 6 | 0.55656 | 0.1224 | 68.1322 | 0.55656 | 0.12528 | 68.1973 | 0.59832 | 0.12672 | 71.1737 | 0.6444 | 0.12672 | 74.4664 | 0.66312 | 0.12672 | 75.8749 | 0.75168 | 0.18288 | 87.6178 | 1.5898 | 1.1614 | 201.61 | 2.4595 | 2.3486 | 302.0476 | 2.5452 | 2.4487 | 311.2879 | 2.2896 | 2.011 | 279.2266 | 2.065 | 1.7726 | 257.8462 | 1.9786 | 1.5768 | 243.0837 | 2.3306 | 2.2558 | 287.4917 | 2.2349 | 2.1766 | 279.2653 | 1.4674 | 1.3658 | 200.7917 | 0.71784 | 0.44784 | 107.9796 | 0.65088 | 0.34344 | 96.3495 | 0.61416 | 0.2556 | 85.6023 | 0.65592 | 0.32832 | 94.3176 | 0.63504 | 0.31536 | 93.0258 | 0.58824 | 0.22176 | 81.5149 | 0.55512 | 0.14472 | 70.6984 | 0.58392 | 0.13752 | 71.6564 | 0.5616 | 0.12672 | 68.7528
| фид.671-2 -Автодизель | - | - | 6 | 0.18432 | 0.14832 | 52.6065 | 0.17136 | 0.11952 | 47.2003 | 0.18864 | 0.17064 | 55.8779 | 0.18144 | 0.1656 | 54.9503 | 0.15696 | 0.09504 | 42.2291 | 0.13752 | 0.08712 | 39.9133 | 0.21672 | 0.10872 | 47.0734 | 0.30024 | 0.15048 | 57.6219 | 0.31032 | 0.15624 | 59.0094 | 0.34416 | 0.17424 | 62.687 | 0.34272 | 0.1476 | 59.2718 | 0.39024 | 0.19008 | 66.717 | 0.39888 | 0.16272 | 63.4636 | 0.36792 | 0.17064 | 63.0608 | 0.32184 | 0.18576 | 62.6202 | 0.27792 | 0.15264 | 56.2224 | 0.25632 | 0.15048 | 55.3627 | 0.2376 | 0.11232 | 48.1514 | 0.2628 | 0.17352 | 58.3586 | 0.22536 | 0.126 | 50.3399 | 0.2196 | 0.13104 | 51.1025 | 0.20664 | 0.11448 | 47.667 | 0.23904 | 0.18 | 58.9664 | 0.22968 | 0.18576 | 59.3773
| фид.672-1 -Автодизель | - | - | 6 | 0.02016 | 0.04608 | 27.8359 | 0.02016 | 0.04608 | 27.7189 | 0.02088 | 0.04752 | 28.1251 | 0.02016 | 0.0468 | 27.9207 | 0.02016 | 0.04608 | 27.7272 | 0.02016 | 0.04752 | 28.0574 | 0.27288 | 0.18216 | 60.6406 | 0.44784 | 0.30312 | 82.7608 | 0.43848 | 0.27216 | 79.2116 | 0.45072 | 0.26568 | 78.6234 | 0.4464 | 0.23832 | 75.8576 | 0.43704 | 0.24624 | 75.5897 | 0.43272 | 0.26712 | 77.4412 | 0.41472 | 0.2556 | 75.4977 | 0.42264 | 0.24912 | 74.7433 | 0.396 | 0.22608 | 70.9386 | 0.11736 | 0.09504 | 41.2804 | 0.04392 | 0.06048 | 31.8375 | 0.05544 | 0.08496 | 37.6287 | 0.05544 | 0.1008 | 41.388 | 0.05976 | 0.09864 | 41.1136 | 0.0396 | 0.06336 | 32.7565 | 0.03096 | 0.05184 | 29.5331 | 0.0216 | 0.04968 | 28.8019
| фид.672-2 -Автодизель | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0