## июнь 2025
2025-06-01
|  |  | 0:00 |  |  | 1:00 |  |  | 2:00 |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00 |  |  | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00
|  | Напряжение, кВ | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А
|  |  | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I | Р | Q | I
1 | фид.602-1 -Автодизель | 6.2 | 0.03 | 0.04 | 25.9674 | 0.03 | 0.05 | 28.9751 | 0.03 | 0.05 | 28.9525 | 0.03 | 0.05 | 28.9314 | 0.03 | 0.05 | 28.9447 | 0.03 | 0.05 | 28.8685 | 0.07 | 0.09 | 39.3364 | 0.1 | 0.16 | 52.5667 | 0.09 | 0.16 | 52.2437 | 0.09 | 0.16 | 52.1516 | 0.07 | 0.11 | 43.1349 | 0.08 | 0.13 | 47.0312 | 0.09 | 0.16 | 52.0241 | 0.09 | 0.16 | 52.1171 | 0.06 | 0.1 | 40.7584 | 0.05 | 0.06 | 31.7047 | 0.04 | 0.05 | 29.212 | 0.04 | 0.04 | 26.0962 | 0.03 | 0.04 | 25.9755 | 0.06 | 0.04 | 26.3456 | 0.07 | 0.04 | 26.466 | 0.06 | 0.04 | 26.4378 | 0.05 | 0.04 | 26.2348 | 0.05 | 0.04 | 26.2272
2 | фид.602-2 - Автодизель | 6.2 | 0.03 | 0.04 | 25.9674 | 0.03 | 0.04 | 25.945 | 0.03 | 0.05 | 28.9525 | 0.03 | 0.05 | 28.9314 | 0.03 | 0.05 | 28.9447 | 0.03 | 0.05 | 28.8685 | 0.07 | 0.09 | 39.3364 | 0.1 | 0.16 | 52.5667 | 0.09 | 0.16 | 52.2437 | 0.09 | 0.17 | 53.7176 | 0.07 | 0.11 | 43.1349 | 0.08 | 0.13 | 47.0312 | 0.09 | 0.16 | 52.0241 | 0.09 | 0.16 | 52.1171 | 0.06 | 0.1 | 40.7584 | 0.05 | 0.06 | 31.7047 | 0.04 | 0.05 | 29.212 | 0.04 | 0.04 | 26.0962 | 0.03 | 0.04 | 25.9755 | 0.06 | 0.04 | 26.3456 | 0.07 | 0.04 | 26.466 | 0.06 | 0.04 | 26.4378 | 0.05 | 0.04 | 26.2348 | 0.05 | 0.04 | 26.2272
3 | фид.604 -Автодизель | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | фид.608 -Автодизель | 6.2 | 0.02 | 0.06 | 31.6787 | 0.02 | 0.06 | 31.6514 | 0.02 | 0.06 | 31.6266 | 0.02 | 0.06 | 31.6037 | 0.02 | 0.06 | 31.6182 | 0.05 | 0.08 | 36.6358 | 0.6 | 0.55 | 110.5357 | 1.12 | 1.31 | 180.1174 | 1.07 | 1.23 | 173.172 | 0.82 | 0.75 | 134.1945 | 0.84 | 0.83 | 139.896 | 0.94 | 0.98 | 153.6572 | 0.82 | 0.89 | 142.2318 | 0.72 | 0.73 | 127.9776 | 0.39 | 0.34 | 82.3978 | 0.06 | 0.07 | 34.3267 | 0.05 | 0.06 | 32.0762 | 0.04 | 0.07 | 34.3767 | 0.04 | 0.07 | 34.3654 | 0.04 | 0.08 | 36.6291 | 0.03 | 0.07 | 34.095 | 0.02 | 0.06 | 31.7275 | 0.02 | 0.06 | 31.6931 | 0.02 | 0.06 | 31.6839
5 | фид.610 -Автодизель | 6.2 | 0.95 | 0.7 | 138.533 | 0.91 | 0.66 | 133.6925 | 0.89 | 0.68 | 133.7122 | 0.83 | 0.65 | 128.449 | 0.84 | 0.71 | 132.851 | 0.89 | 0.68 | 133.3245 | 1.39 | 1.38 | 198.1572 | 2.03 | 2.5 | 276.3582 | 2.06 | 2.61 | 280.5817 | 1.69 | 1.92 | 235.6002 | 1.7 | 1.95 | 237.0115 | 1.89 | 2.3 | 260.4866 | 1.94 | 2.49 | 268.563 | 1.85 | 2.32 | 258.352 | 1.58 | 1.83 | 224.1255 | 1.21 | 1.36 | 185.2919 | 1.21 | 1.31 | 185.2093 | 1.11 | 1.12 | 170.2271 | 1.13 | 1.04 | 167.3242 | 1.15 | 1.13 | 172.4641 | 1.12 | 1.08 | 167.8387 | 1.05 | 1.02 | 162.0914 | 0.88 | 0.79 | 140.1495 | 0.84 | 0.7 | 132.4991
6 | фид.618 -Автодизель | 6.2 | 0.1 | 0.22 | 61.2435 | 0.1 | 0.22 | 61.1908 | 0.1 | 0.23 | 62.4869 | 0.1 | 0.23 | 62.4415 | 0.1 | 0.23 | 62.4702 | 0.61 | 0.27 | 86.7961 | 1.05 | 0.64 | 141.2026 | 1.52 | 1.53 | 212.059 | 1.57 | 1.56 | 215.5454 | 1.47 | 1.38 | 201.9701 | 1.54 | 1.54 | 212.3717 | 1.47 | 1.53 | 208.2051 | 1.31 | 1.27 | 187.373 | 1.17 | 1.1 | 171.8874 | 0.85 | 0.64 | 127.8245 | 0.43 | 0.71 | 114.757 | 0.34 | 0.6 | 105.1179 | 0.21 | 0.28 | 71.0047 | 0.27 | 0.47 | 91.9121 | 0.24 | 0.45 | 89.1657 | 0.21 | 0.37 | 80.4305 | 0.21 | 0.38 | 81.9931 | 0.16 | 0.4 | 82.992 | 0.15 | 0.38 | 80.7732
7 | фид.620 -Автодизель | 6.2 | 0.2 | 0.06 | 36.5185 | 0.25 | 0.07 | 41.048 | 0.21 | 0.07 | 39.1081 | 0.18 | 0.06 | 35.5563 | 0.18 | 0.06 | 35.5727 | 0.29 | 0.08 | 44.9017 | 0.61 | 0.47 | 104.7875 | 0.95 | 0.89 | 149.873 | 0.9 | 0.85 | 144.5001 | 0.78 | 0.75 | 132.203 | 0.75 | 0.68 | 126.1153 | 0.84 | 0.84 | 140.74 | 0.78 | 0.77 | 133.1247 | 0.71 | 0.73 | 127.5142 | 0.51 | 0.37 | 90.3336 | 0.39 | 0.15 | 60.9078 | 0.36 | 0.13 | 57.2037 | 0.28 | 0.12 | 51.5489 | 0.23 | 0.1 | 45.9266 | 0.23 | 0.09 | 43.9734 | 0.28 | 0.09 | 46.1723 | 0.25 | 0.07 | 41.1467 | 0.22 | 0.06 | 37.482 | 0.14 | 0.06 | 34.1167
8 | фид.626-1 -Автодизель | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | фид.626-2 -Автодизель | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | фид.628-1 -Автодизель | 6.2 | 0.52 | 0.19 | 74.0547 | 0.43 | 0.11 | 58.3702 | 0.45 | 0.03 | 46.9588 | 0.48 | 0.18 | 70.3893 | 0.56 | 0.02 | 54.4823 | 0.65 | 0.11 | 73.1807 | 0.99 | 0.49 | 128.469 | 1.59 | 1.58 | 218.607 | 1.77 | 1.71 | 234.1717 | 1.61 | 1.29 | 208.0891 | 1.7 | 1.13 | 207.3477 | 1.81 | 1.49 | 228.8926 | 1.7 | 1.26 | 212.2448 | 1.61 | 1.1 | 200.1021 | 1.5 | 0.88 | 182.4771 | 1.19 | 0.85 | 161.3814 | 1.14 | 0.63 | 147.2211 | 1.08 | 0.58 | 139.9469 | 1.09 | 0.46 | 133.1882 | 1.14 | 0.62 | 145.8974 | 1.06 | 0.45 | 129.8334 | 1 | 0.36 | 119.8294 | 0.67 | 0.11 | 74.5727 | 0.53 | 0 | 48.4058
11 | фид.631-1 -Автодизель | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | фид.633 -Автодизель | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | фид.634 -Автодизель | 6.2 | 0.4 | 0.28 | 77.9164 | 0.37 | 0.23 | 70.8709 | 0.22 | 0.2 | 61.3741 | 0.13 | 0.17 | 54.7276 | 0.08 | 0.13 | 47.2897 | 0.07 | 0.13 | 46.9895 | 0.07 | 0.12 | 45.4102 | 0.07 | 0.13 | 47.176 | 0.07 | 0.14 | 48.8274 | 0.08 | 0.18 | 55.3852 | 0.08 | 0.17 | 53.7755 | 0.09 | 0.18 | 55.5217 | 0.09 | 0.2 | 58.2937 | 0.32 | 0.2 | 64.7908 | 0.56 | 0.49 | 103.6421 | 0.59 | 0.62 | 115.2091 | 0.57 | 0.61 | 114.3758 | 0.53 | 0.59 | 110.8999 | 0.44 | 0.57 | 105.9334 | 0.37 | 0.53 | 100.1599 | 0.32 | 0.48 | 94.0737 | 0.33 | 0.5 | 96.2155 | 0.32 | 0.49 | 94.8622 | 0.24 | 0.44 | 88.4363
14 | фид.635 -Автодизель | 6.2 | 1.4 | 0.17 | 139.26 | 1.41 | 0.17 | 139.9645 | 1.41 | 0.17 | 139.847 | 1.41 | 0.17 | 139.7765 | 1.48 | 0.23 | 149.1609 | 0.15 | 0.02 | 22.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0.06 | 181.7845
15 | фид.640-1 -Автодизель | 6.2 | 0.5 | 0.31 | 85.6012 | 0.48 | 0.3 | 83.5426 | 0.38 | 0.3 | 79.0482 | 0.32 | 0.28 | 74.5415 | 0.21 | 0.24 | 66.2733 | 0.14 | 0.22 | 61.7878 | 0.15 | 0.22 | 62.2076 | 0.18 | 0.23 | 64.1184 | 0.19 | 0.23 | 64.2955 | 0.19 | 0.23 | 64.3748 | 0.18 | 0.23 | 64.0686 | 0.19 | 0.23 | 64.3705 | 0.19 | 0.23 | 64.2306 | 0.19 | 0.25 | 66.8881 | 0.24 | 0.33 | 77.3289 | 0.27 | 0.38 | 83.2318 | 0.23 | 0.35 | 79.5864 | 0.24 | 0.36 | 80.7372 | 0.33 | 0.3 | 77.0924 | 0.32 | 0.26 | 72.0965 | 0.32 | 0.28 | 74.1597 | 0.31 | 0.31 | 77.0577 | 0.35 | 0.35 | 82.4918 | 0.46 | 0.3 | 82.4591
16 | фид.640-2 -Автодизель | 6.2 | 2.87 | 0 | 263.3916 | 2.88 | 0 | 264.0322 | 2.88 | 0 | 263.8646 | 2.89 | 0 | 264.6888 | 2.89 | 0 | 264.563 | 0.21 | 0.07 | 39.1056 | 0.08 | 0.06 | 32.5208 | 0.08 | 0.06 | 32.4861 | 0.08 | 0.06 | 32.4541 | 0.08 | 0.06 | 32.4941 | 0.08 | 0.06 | 32.4608 | 0.08 | 0.06 | 32.4919 | 0.09 | 0.07 | 35.0942 | 1.26 | 0.15 | 125.5108 | 2.86 | 0 | 261.0758 | 2.79 | 0 | 254.4469 | 2.71 | 0 | 248.5646 | 2.7 | 0 | 247.2062 | 2.8 | 0 | 256.3757 | 2.81 | 0 | 256.7946 | 2.8 | 0 | 255.1326 | 2.76 | 0 | 251.3264 | 2.79 | 0 | 253.7738 | 2.76 | 0 | 252.6251
17 | фид.640-3 -Автодизель | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | фид.645-1 -Автодизель | 6.2 | 0.51 | 0.31 | 86.0966 | 0.46 | 0.3 | 82.5915 | 0.49 | 0.29 | 82.9702 | 0.23 | 0.23 | 65.5925 | 0.2 | 0.19 | 59.3275 | 0.14 | 0.14 | 49.8865 | 0.13 | 0.14 | 49.8417 | 0.13 | 0.14 | 49.7884 | 0.14 | 0.14 | 49.9651 | 0.14 | 0.14 | 50.0267 | 0.15 | 0.15 | 51.8503 | 0.23 | 0.15 | 54.291 | 0.23 | 0.15 | 54.173 | 0.21 | 0.16 | 55.1235 | 0.25 | 0.23 | 65.9848 | 0.31 | 0.23 | 68.0095 | 0.27 | 0.22 | 65.688 | 0.37 | 0.24 | 71.9123 | 0.61 | 0.24 | 84.5209 | 0.54 | 0.23 | 79.2269 | 0.47 | 0.22 | 74.0757 | 0.51 | 0.2 | 73.9833 | 0.53 | 0.29 | 84.3954 | 0.48 | 0.31 | 84.4071
19 | фид.645-2 -Автодизель | 6.2 | 0.32 | 0.27 | 73.5568 | 0.45 | 0.26 | 77.9262 | 0.31 | 0.26 | 71.9141 | 0.38 | 0.25 | 73.5217 | 0.39 | 0.24 | 72.782 | 0.47 | 0.26 | 78.4499 | 0.62 | 0.31 | 91.6729 | 0.73 | 0.37 | 103.0909 | 0.83 | 0.39 | 110.6349 | 0.75 | 0.39 | 105.8982 | 0.67 | 0.36 | 98.7131 | 0.7 | 0.39 | 102.9921 | 0.71 | 0.42 | 105.7239 | 0.68 | 0.43 | 105.0528 | 0.73 | 0.38 | 103.7966 | 0.69 | 0.34 | 98.0597 | 0.67 | 0.3 | 93.9371 | 0.49 | 0.28 | 81.8969 | 0.56 | 0.28 | 85.5806 | 0.41 | 0.29 | 79.0423 | 0.48 | 0.28 | 81.0087 | 0.45 | 0.27 | 78.4652 | 0.52 | 0.29 | 83.8792 | 0.53 | 0.3 | 85.9074
20 | фид.652-1 -Автодизель | 6.2 | 1.33 | 0.53 | 154.3579 | 1.01 | 0.45 | 127.0358 | 0.89 | 0.69 | 135.0295 | 1.05 | 0.95 | 158.7009 | 1.08 | 0.63 | 142.5977 | 0.86 | 0.56 | 124.286 | 0.83 | 0.41 | 112.3616 | 0.81 | 0.4 | 110.2603 | 0.8 | 0.37 | 107.2348 | 1 | 0.41 | 123.3011 | 0.84 | 0.38 | 110.5335 | 0.62 | 0.38 | 97.7667 | 0.63 | 0.34 | 94.6335 | 0.78 | 0.23 | 94.4263 | 1.09 | 0.45 | 131.9095 | 1.22 | 0.58 | 148.4174 | 1.04 | 0.52 | 133.5985 | 0.88 | 0.5 | 121.9611 | 1.16 | 0.55 | 143.1896 | 1.12 | 0.52 | 138.4249 | 0.78 | 0.42 | 109.661 | 0.81 | 0.41 | 110.6336 | 0.87 | 0.49 | 119.8754 | 1.3 | 0.56 | 153.4336
21 | фид.652-2 -Автодизель | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | фид.653-1 -Автодизель | 6.2 | 0.01 | 0.02 | 18.3777 | 0 | 0.01 | 12.9652 | 0.01 | 0.01 | 12.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 12.9097 | 0.01 | 0.01 | 12.9298 | 0 | 0.01 | 12.9713 | 0.02 | 0.03 | 22.5016 | 0.01 | 0.02 | 18.3354 | 0.01 | 0.02 | 18.3 | 0.01 | 0.02 | 18.2465 | 0.02 | 0.03 | 22.3794 | 0.02 | 0.03 | 22.3543 | 0.02 | 0.03 | 22.495
23 | фид.653-2 -Автодизель | 6.2 | 0.57 | 0.2 | 78.1374 | 0.41 | 0.19 | 67.8726 | 0.39 | 0.2 | 68.0766 | 0.38 | 0.17 | 63.7441 | 0.35 | 0.15 | 59.5038 | 0.36 | 0.15 | 59.7372 | 0.34 | 0.14 | 57.5328 | 0.35 | 0.16 | 60.7827 | 0.34 | 0.15 | 58.8483 | 0.36 | 0.17 | 62.6319 | 0.42 | 0.22 | 71.6832 | 0.49 | 0.24 | 77.553 | 0.5 | 0.23 | 76.8399 | 0.5 | 0.23 | 76.976 | 0.55 | 0.29 | 85.7547 | 0.57 | 0.3 | 87.7082 | 0.58 | 0.3 | 88.7566 | 0.68 | 0.32 | 96.1314 | 0.77 | 0.32 | 101.6677 | 0.7 | 0.29 | 94.5304 | 0.63 | 0.27 | 88.1972 | 0.64 | 0.28 | 89.6655 | 0.66 | 0.32 | 94.334 | 0.66 | 0.32 | 94.9277
24 | фид.653-3 -Автодизель | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | фид.654-1 -Автодизель | 6.2 | 0.51 | 0.23 | 77.8783 | 0.49 | 0.25 | 78.8696 | 0.18 | 0.15 | 52.8225 | 0.04 | 0.08 | 36.8179 | 0.03 | 0.06 | 31.8306 | 0.02 | 0.05 | 28.8788 | 0.02 | 0.06 | 31.7396 | 0.02 | 0.06 | 31.7056 | 0.03 | 0.06 | 31.7402 | 0.03 | 0.06 | 31.7793 | 0.02 | 0.06 | 31.681 | 0.02 | 0.06 | 31.7114 | 0.02 | 0.06 | 31.6425 | 0.03 | 0.06 | 31.7643 | 0.12 | 0.12 | 46.0425 | 0.35 | 0.17 | 62.0224 | 0.31 | 0.18 | 61.9441 | 0.25 | 0.19 | 60.9049 | 0.38 | 0.19 | 66.3056 | 0.39 | 0.19 | 66.6617 | 0.18 | 0.13 | 49.2716 | 0.03 | 0.06 | 31.6623 | 0.18 | 0.18 | 56.978 | 0.48 | 0.22 | 74.9436
26 | фид.654-2 -Автодизель | 6.2 | 0.03 | 0.14 | 48.6403 | 0.03 | 0.14 | 48.5893 | 0.03 | 0.14 | 48.5584 | 0.03 | 0.14 | 48.5415 | 0.03 | 0.14 | 48.5185 | 0.03 | 0.15 | 49.9947 | 0.03 | 0.15 | 50.1763 | 0.03 | 0.15 | 50.1227 | 0.03 | 0.15 | 50.0734 | 0.03 | 0.15 | 50.1352 | 0.03 | 0.15 | 50.0838 | 0.03 | 0.15 | 50.1318 | 0.05 | 0.17 | 53.3688 | 0.03 | 0.15 | 50.1115 | 0.05 | 0.19 | 56.4568 | 0.04 | 0.18 | 54.8412 | 0.04 | 0.16 | 52.0149 | 0.03 | 0.16 | 51.8657 | 0.03 | 0.15 | 50.2262 | 0.03 | 0.15 | 50.1292 | 0.03 | 0.15 | 49.9826 | 0.03 | 0.15 | 49.9505 | 0.03 | 0.15 | 49.8946 | 0.03 | 0.14 | 48.5113
27 | фид.665-3 -Автодизель | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | фид.658-1 -Автодизель | 6.2 | 0.65 | 0.14 | 77.204 | 0.6 | 0.12 | 71.3406 | 0.61 | 0.12 | 72.007 | 0.62 | 0.12 | 72.6919 | 0.65 | 0.13 | 75.9906 | 0.63 | 0.14 | 75.2523 | 0.74 | 0.23 | 92.1234 | 0.89 | 0.35 | 112.6435 | 0.87 | 0.4 | 115.1015 | 0.84 | 0.31 | 106.271 | 0.83 | 0.36 | 109.4762 | 0.9 | 0.35 | 113.405 | 0.89 | 0.37 | 114.1789 | 0.84 | 0.35 | 109.371 | 0.8 | 0.29 | 101.8681 | 0.84 | 0.25 | 101.0367 | 0.83 | 0.23 | 98.6913 | 0.77 | 0.22 | 93.3894 | 0.75 | 0.22 | 91.9894 | 0.69 | 0.18 | 83.9327 | 0.69 | 0.17 | 82.7761 | 0.68 | 0.17 | 81.9692 | 0.63 | 0.15 | 76.2449 | 0.68 | 0.15 | 79.8791
29 | фид.658-2 -Автодизель | 6.2 | 0.42 | 0.41 | 91.9461 | 0.42 | 0.41 | 91.9344 | 0.42 | 0.41 | 91.8714 | 0.42 | 0.41 | 91.8273 | 0.42 | 0.41 | 91.8175 | 0.41 | 0.42 | 91.8352 | 0.42 | 0.44 | 94.3279 | 0.43 | 0.44 | 95.1616 | 0.44 | 0.45 | 96.4672 | 0.45 | 0.45 | 96.9165 | 0.48 | 0.46 | 98.9245 | 0.48 | 0.46 | 98.9847 | 0.49 | 0.46 | 99.355 | 0.56 | 0.48 | 104.1089 | 0.63 | 0.63 | 118.7153 | 0.65 | 0.76 | 128.2503 | 0.59 | 0.66 | 118.9183 | 0.55 | 0.54 | 108.0441 | 0.58 | 0.57 | 111.6343 | 0.58 | 0.55 | 110.012 | 0.58 | 0.54 | 109.0502 | 0.49 | 0.46 | 98.5606 | 0.47 | 0.44 | 95.8296 | 0.48 | 0.43 | 95.5289
30 | фид.660-1 -Автодизель | 6.2 | 0.69 | 0.27 | 92.8506 | 0.83 | 0.48 | 118.2656 | 0.94 | 0.27 | 109.8139 | 0.92 | 0.19 | 101.8758 | 0.78 | 0.17 | 89.5786 | 0.88 | 0.01 | 81.5224 | 0.92 | 0.1 | 93.8803 | 1.12 | 0.05 | 107.32 | 1.06 | 0.1 | 106.1277 | 0.96 | 0.12 | 99.4802 | 0.63 | 0.23 | 85.3777 | 0.72 | 0.06 | 73.7378 | 1.12 | 0.04 | 106.5578 | 1.15 | 0.03 | 108.4685 | 1.16 | 0.02 | 108.5619 | 1 | 0.16 | 105.7218 | 0.73 | 0.09 | 77.7414 | 0.95 | 0.03 | 90.1507 | 1.24 | 0.01 | 114.663 | 1.17 | 0.05 | 111.2496 | 1.01 | 0.2 | 109.1925 | 0.9 | 0.06 | 88.2464 | 1.06 | 0.03 | 99.3638 | 1.55 | 0.04 | 144.1407
31 | фид.660-2 -Автодизель | 6.2 | 1.33 | 1.19 | 187.6217 | 0.8 | 0.91 | 144.4538 | 0.53 | 0.92 | 134.0366 | 0.65 | 0.95 | 140.1951 | 0.72 | 0.85 | 137.0025 | 0.13 | 0.18 | 56.1527 | 0.32 | 0.3 | 76.9162 | 0.46 | 0.55 | 105.6107 | 0.44 | 0.51 | 101.6221 | 0.45 | 0.51 | 102.0547 | 0.45 | 0.46 | 97.7176 | 0.45 | 0.42 | 94.2284 | 0.47 | 0.48 | 100.2418 | 0.36 | 0.47 | 95.4074 | 0.62 | 0.79 | 129.2627 | 1.08 | 1.13 | 170.3322 | 0.81 | 0.93 | 146.0501 | 0.76 | 0.88 | 140.4927 | 0.96 | 1.09 | 161.8037 | 1.14 | 1.2 | 176.5548 | 0.63 | 1.02 | 143.0383 | 0.41 | 0.78 | 120.2929 | 0.77 | 0.99 | 146.4998 | 1.24 | 1.38 | 189.6509
32 | фид.664-1 -Автодизель | 6.2 | 3.63 | 0.31 | 342.1428 | 3.64 | 0.32 | 343.2465 | 3.6 | 0.31 | 339.1667 | 3.23 | 0.17 | 301.9403 | 2.37 | 0.36 | 231.5512 | 0.09 | 0.04 | 27.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 22.8961 | 1.29 | 0.62 | 157.168 | 1.29 | 0.62 | 156.8135 | 1.28 | 0.62 | 156.2116 | 2.17 | 0.42 | 216.4572 | 3.1 | 0.06 | 286.584 | 3.29 | 0.17 | 306.7002 | 3.3 | 0.21 | 308.1519 | 3.03 | 0.13 | 281.1656 | 3.33 | 0.26 | 311.1868 | 3.44 | 0.3 | 322.5822
33 | фид.664-2 -Автодизель | 6.2 | 0.44 | 0.22 | 73.3203 | 0.34 | 0.21 | 67.4034 | 0.34 | 0.21 | 67.3571 | 0.33 | 0.22 | 68.1556 | 0.32 | 0.21 | 66.4829 | 0.3 | 0.25 | 70.256 | 0.48 | 0.48 | 100.1318 | 0.51 | 0.55 | 107.5456 | 0.54 | 0.58 | 111.1409 | 0.46 | 0.51 | 102.4338 | 0.52 | 0.55 | 107.97 | 0.53 | 0.6 | 112.3069 | 0.51 | 0.59 | 110.6977 | 0.46 | 0.53 | 104.0271 | 0.38 | 0.47 | 96.0402 | 0.38 | 0.44 | 93.1349 | 0.67 | 0.5 | 110.8299 | 0.53 | 0.43 | 98.1505 | 0.64 | 0.52 | 110.6164 | 0.92 | 0.54 | 127.4018 | 0.76 | 0.44 | 110.6248 | 0.52 | 0.29 | 84.3853 | 0.41 | 0.22 | 71.2218 | 0.36 | 0.19 | 65.3065
34 | фид.665-1 -Автодизель | 6.2 | 0.03 | 0.1 | 41.2864 | 0.03 | 0.1 | 41.2811 | 0.03 | 0.1 | 41.2528 | 0.02 | 0.1 | 41.1816 | 0.02 | 0.1 | 41.1773 | 0.02 | 0.11 | 42.9401 | 0.02 | 0.1 | 41.0842 | 0.02 | 0.1 | 41.2816 | 0.02 | 0.09 | 39.1804 | 0.02 | 0.09 | 39.2037 | 0.02 | 0.09 | 39.174 | 0.02 | 0.09 | 39.1978 | 0.02 | 0.09 | 39.1796 | 0.02 | 0.1 | 41.2971 | 0.03 | 0.11 | 43.3467 | 0.07 | 0.17 | 54.0411 | 0.29 | 0.22 | 66.6569 | 0.2 | 0.17 | 56.6449 | 0.15 | 0.13 | 48.832 | 0.03 | 0.11 | 43.142 | 0.03 | 0.11 | 43.0657 | 0.02 | 0.1 | 40.9642 | 0.02 | 0.1 | 40.886 | 0.02 | 0.1 | 40.9535
35 | фид.665-2 -Автодизель | 6.2 | 3.07 | 0.22 | 289.3097 | 3.09 | 0.23 | 291.3648 | 3.1 | 0.24 | 292.3539 | 3.11 | 0.25 | 293.4 | 3.09 | 0.23 | 290.9942 | 0.15 | 0 | 13.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0.16 | 183.7649 | 4.44 | 0.46 | 418.9343 | 4.41 | 0.54 | 416.9194 | 4.33 | 0.52 | 409.5893 | 4.4 | 0.61 | 416.8611 | 4.33 | 0.57 | 409.7329 | 4.42 | 0.63 | 418.5972 | 4.41 | 0.63 | 416.9689 | 4.18 | 0.48 | 392.8677 | 4.43 | 0.66 | 417.9889 | 4.12 | 0.5 | 387.8547
36 | фид.666-1 -Автодизель | 6.2 | 0.67 | 0.54 | 113.8954 | 0.72 | 0.53 | 115.7097 | 0.76 | 0.54 | 118.4959 | 0.71 | 0.53 | 115.0501 | 0.72 | 0.53 | 115.5625 | 0.74 | 0.53 | 115.9702 | 1.58 | 0.93 | 191.5533 | 2.72 | 2.21 | 317.02 | 2.69 | 2.19 | 314.3986 | 2.44 | 1.91 | 288.5598 | 2.35 | 1.85 | 280.094 | 2.39 | 2.08 | 289.9669 | 2.47 | 2.15 | 297.4936 | 2.21 | 1.66 | 264.2328 | 1.78 | 1.06 | 212.0902 | 1.46 | 0.83 | 179.1798 | 1.42 | 0.84 | 177.022 | 1.37 | 0.82 | 172.3252 | 1.21 | 0.75 | 158.1765 | 1.18 | 0.71 | 153.9362 | 1.23 | 0.74 | 158.5184 | 1.22 | 0.71 | 156.0567 | 0.8 | 0.57 | 121.8528 | 0.55 | 0.5 | 104.4073
37 | фид.666-2 -Автодизель | 6.2 | 3.78 | 0 | 348.1837 | 3.87 | 0 | 356.4284 | 3.54 | 0 | 325.8116 | 3.42 | 0 | 314.6161 | 1.86 | 0.02 | 172.075 | 0.03 | 0.02 | 18.4978 | 0.01 | 0 | 0.91775 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.92247 | 0.01 | 0 | 0.92301 | 0.01 | 0 | 0.92232 | 0.01 | 0 | 0.92288 | 0.01 | 0 | 0.92245 | 0.01 | 0 | 0.92251 | 0.03 | 0.02 | 18.6518 | 0.06 | 0.03 | 23.2063 | 0.05 | 0.03 | 23.0185 | 0.59 | 0.05 | 61.5115 | 1.23 | 0 | 113.0058 | 1.23 | 0 | 112.9035 | 1.34 | 0 | 122.783 | 1.98 | 0.1 | 185.7484 | 3.25 | 0 | 296.8308 | 3.66 | 0 | 334.8289
38 | фид.668-1 -Автодизель | 6.2 | 2.18 | 0.29 | 212.7051 | 2.18 | 0.31 | 213.4742 | 2.19 | 0.32 | 214.5888 | 2.18 | 0.33 | 214.0177 | 1.95 | 0.2 | 188.5656 | 0.03 | 0.02 | 18.4978 | 0.01 | 0.01 | 13.0114 | 0.01 | 0.01 | 13.0739 | 0.01 | 0.01 | 13.0782 | 0.01 | 0.01 | 13.086 | 0.01 | 0.01 | 13.0761 | 0.01 | 0.01 | 13.084 | 0.01 | 0.01 | 13.078 | 0.01 | 0.01 | 13.0788 | 0.01 | 0.01 | 13.0754 | 1.2 | 0.6 | 149.5133 | 1.32 | 0.64 | 160.0714 | 2.09 | 0.64 | 218.3835 | 3.27 | 0.81 | 322.3856 | 3.42 | 0.92 | 337.7177 | 3.4 | 0.95 | 336.1677 | 3.44 | 0.99 | 340.1017 | 3.44 | 1.02 | 340.189 | 3.44 | 1.01 | 340.5048
39 | фид.668-2 -Автодизель | 6.2 | 0.47 | 1.05 | 140.3282 | 0.36 | 1.04 | 136.9046 | 0.7 | 1.06 | 148.6906 | 0.96 | 1.17 | 166.1385 | 0.79 | 1.06 | 152.3732 | 0.24 | 0.39 | 83.7097 | 0.27 | 0.36 | 81.7212 | 0.35 | 0.46 | 94.1554 | 0.35 | 0.46 | 94.1865 | 0.33 | 0.41 | 88.9596 | 0.31 | 0.27 | 73.5601 | 0.32 | 0.32 | 79.5175 | 0.32 | 0.32 | 79.4806 | 0.3 | 0.32 | 78.8193 | 0.59 | 0.56 | 111.7471 | 0.74 | 0.62 | 123.0305 | 0.43 | 0.54 | 103.5538 | 0.72 | 0.61 | 121.1556 | 0.7 | 0.75 | 129.6051 | 0.93 | 0.94 | 152.0777 | 1.15 | 1.07 | 170.5016 | 0.69 | 1.03 | 145.7265 | 0.79 | 1.1 | 153.4849 | 0.75 | 1.16 | 155.3197
40 | фид.670-1 -Автодизель | 6.2 | 1.22 | 0.18 | 125.2318 | 1.02 | 0.29 | 117.2391 | 0.93 | 0.27 | 109.0903 | 0.9 | 0.25 | 105.2908 | 0.86 | 0.2 | 98.194 | 0.76 | 0.19 | 89.5055 | 0.98 | 0.23 | 109.3783 | 1.32 | 0.45 | 149.9017 | 1.32 | 0.44 | 149.3826 | 1.28 | 0.39 | 143.5399 | 1.06 | 0.35 | 124.5501 | 0.97 | 0.38 | 120.3602 | 0.8 | 0.32 | 104.3631 | 0.63 | 0.3 | 92.1079 | 0.79 | 0.28 | 100.3581 | 1.11 | 0.31 | 125.2305 | 1.03 | 0.29 | 117.9448 | 0.94 | 0.3 | 111.925 | 0.9 | 0.31 | 109.866 | 0.79 | 0.28 | 99.8841 | 0.71 | 0.26 | 92.7267 | 0.64 | 0.27 | 89.1714 | 0.76 | 0.29 | 98.2664 | 1.18 | 0.19 | 121.7931
41 | фид.670-2 -Автодизель | 6.2 | 0.3 | 0.21 | 65.7812 | 0.3 | 0.21 | 65.7728 | 0.28 | 0.21 | 64.9759 | 0.32 | 0.22 | 67.7508 | 0.43 | 0.22 | 72.7133 | 0.36 | 0.22 | 69.0307 | 0.45 | 0.27 | 79.0813 | 0.63 | 0.34 | 95.6963 | 0.84 | 0.39 | 112.435 | 0.88 | 0.41 | 116.5486 | 0.7 | 0.31 | 97.172 | 0.75 | 0.41 | 108.5116 | 0.72 | 0.37 | 103.4788 | 0.77 | 0.42 | 110.428 | 0.68 | 0.37 | 101.1307 | 0.52 | 0.28 | 83.8535 | 0.42 | 0.27 | 77.932 | 0.4 | 0.27 | 76.8808 | 0.39 | 0.27 | 76.4328 | 0.41 | 0.28 | 78.3245 | 0.48 | 0.29 | 82.4866 | 0.52 | 0.29 | 84.3853 | 0.46 | 0.23 | 74.8481 | 0.35 | 0.2 | 66.1279
42 | фид.671-1 -Автодизель | 6.2 | 0.26 | 0 | 23.9491 | 0.25 | 0 | 23.0251 | 0.28 | 0 | 25.7704 | 0.33 | 0 | 30.3577 | 0.29 | 0 | 26.6751 | 0.36 | 0.01 | 35.3772 | 1.15 | 0.95 | 164.7488 | 1.83 | 2.09 | 253.0306 | 1.94 | 2.18 | 262.9207 | 1.85 | 1.94 | 249.4275 | 1.63 | 1.73 | 228.1104 | 1.48 | 1.5 | 210.2539 | 1.82 | 2.12 | 253.5039 | 1.65 | 1.98 | 238.4738 | 1.22 | 1.27 | 185.1078 | 0.63 | 0.47 | 106.3965 | 0.56 | 0.35 | 92.6982 | 0.47 | 0.15 | 66.3202 | 0.48 | 0.19 | 71.7799 | 0.49 | 0.28 | 82.1059 | 0.43 | 0.18 | 67.6382 | 0.33 | 0.07 | 45.6528 | 0.29 | 0 | 26.4864 | 0.29 | 0 | 26.5302
43 | фид.671-2 -Автодизель | 6.2 | 0.1 | 0.12 | 46.056 | 0.08 | 0.08 | 37.5697 | 0.12 | 0.17 | 54.7911 | 0.11 | 0.14 | 49.7188 | 0.1 | 0.12 | 45.9916 | 0.08 | 0.05 | 29.8352 | 0.21 | 0.04 | 32.3304 | 0.24 | 0.05 | 36.6088 | 0.2 | 0.08 | 41.2539 | 0.17 | 0.07 | 37.9335 | 0.15 | 0.05 | 32.281 | 0.15 | 0.06 | 34.8378 | 0.14 | 0.05 | 31.9013 | 0.14 | 0.04 | 29.1139 | 0.17 | 0.06 | 35.5882 | 0.13 | 0.05 | 31.4619 | 0.08 | 0.03 | 23.7259 | 0.08 | 0.03 | 23.6784 | 0.1 | 0.05 | 30.4714 | 0.11 | 0.06 | 33.3621 | 0.11 | 0.07 | 35.7354 | 0.1 | 0.04 | 27.4522 | 0.12 | 0.07 | 35.888 | 0.13 | 0.1 | 42.6061
44 | фид.672-1 -Автодизель | 6.2 | 0.23 | 0.16 | 56.2487 | 0.24 | 0.17 | 58.0744 | 0.13 | 0.15 | 51.8113 | 0.09 | 0.18 | 55.8133 | 0.07 | 0.13 | 47.3423 | 0.05 | 0.09 | 39.0741 | 0.36 | 0.25 | 72.8212 | 0.49 | 0.36 | 90.3578 | 0.5 | 0.38 | 92.7067 | 0.5 | 0.34 | 89.0123 | 0.47 | 0.3 | 83.565 | 0.5 | 0.34 | 88.999 | 0.49 | 0.33 | 87.516 | 0.48 | 0.32 | 86.0658 | 0.13 | 0.16 | 53.5314 | 0.09 | 0.13 | 47.646 | 0.09 | 0.13 | 47.6745 | 0.07 | 0.09 | 39.5127 | 0.08 | 0.09 | 39.666 | 0.08 | 0.1 | 41.702 | 0.09 | 0.12 | 45.6401 | 0.07 | 0.09 | 39.3481 | 0.14 | 0.11 | 44.7063 | 0.22 | 0.11 | 47.3951
45 | фид.672-2 -Автодизель | 6.2 | 0.13 | 0.2 | 59.4747 | 0.15 | 0.22 | 62.635 | 0.14 | 0.2 | 59.6185 | 0.13 | 0.19 | 57.9556 | 0.13 | 0.19 | 57.9494 | 0.13 | 0.19 | 57.6233 | 0.13 | 0.19 | 57.8184 | 0.13 | 0.2 | 59.542 | 0.13 | 0.2 | 59.5616 | 0.14 | 0.2 | 59.7897 | 0.25 | 0.29 | 73.9292 | 0.18 | 0.27 | 69.8222 | 0.23 | 0.28 | 72.2166 | 0.4 | 0.39 | 89.4407 | 2.05 | 1.88 | 260.2454 | 0.69 | 0.85 | 135.7429 | 1.23 | 1.25 | 184.445 | 0.6 | 0.76 | 125.9933 | 1.35 | 1.27 | 191.8948 | 0.97 | 0.99 | 156.8775 | 0.51 | 0.66 | 115.1797 | 0.83 | 1.06 | 153.364 | 0.96 | 1.15 | 163.9311 | 1.19 | 1.31 | 183.7904